Памятка по проведению новогодних мероприятий

Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устанавливать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару

Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами

Проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла, стулья и т.д.

Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей

Допускать заполнение помещений людьми сверх установленных норм.

При проведении мероприятий нужно уведомить работников пожарной охраны.

Во избежание пожара при устройстве новогодней ёлки :

- Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.

- Прочно укрепите ёлку на устойчивой подставке.

- Не украшайте ёлку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками, бертолетовой солью.

- Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды промышленного производства.

- Не зажигайте фейерверк, бенгальские огни, магний, не пользуйтесь самодельными хлопушками.

- Не оставляйте детей у ёлки без надзора.

- Помните, что одевать детей в костюмы из ваты, марли и бумаги опасно.

- На случай пожара имейте наготове средства пожаротушения (огнетушители)

Ёлка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолков.

4.   Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

5.   При обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно обесточить.

6. Помещения для проведения праздников должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стендами, кошмой).

7. Особое внимание обратить на эвакуационные выходы (должны быть не загромождены, открываться свободно изнутри без ключа)